# 施工技术交底记录

项目：1 号地块地下室结构工程

交底内容：

1. 模板安装前应复核轴线、标高与预留洞口位置。

2. 钢筋绑扎完成后须经监理验收合格方可浇筑混凝土。

3. 混凝土浇筑应连续进行，并按规定留置试块。

交底人：资料员甲　　接收人：施工班组